1 OCAK 2004 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLAN DAĞITIM BAĞLANTI BEDELLERİNİN BELİRLENMESİ İLE UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

Dağıtım Bağlantı Bedeli

Madde 1- Dağıtım bağlantı bedeli; Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği hükümlerine göre dağıtım sistemine bağlanacak gerçek ve tüzel kişiler ile dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler arasında gerçekleştirilecek olan bağlantı anlaşmasının imzalanmasını takiben ve anlaşmada belirtilen bağlantı varlıklarının tesis edilerek her bir gerçek veya tüzel kişinin ilk defa dağıtım sistemine bağlantısı aşamasında bir defaya mahsus olmak üzere tahsil edilir ve geri ödenmez.

Dağıtım bağlantı tarifesi şebeke yatırım maliyetlerini içermez.

Dağıtım bağlantı bedeli; bağlantı varlıkları ve bağlantı varlıklarının tesisi ile bağlantının testi ve devreye alınmasına ilişkin giderlerinden oluşur.

Bağlantı Varlıkları

Madde 2- Bağlantı varlıkları; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından 11/8/2002 tarihli ve 24843 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İletim ve Dağıtım Bağlantı Bedellerinin Belirlenmesi Hakkında Tebliğin 2 nci Maddesinde belirtilen dağıtım sistemine bağlantısı yapılan gerçek veya tüzel kişi namına sadece o bağlantıya münhasır olmak üzere tesis edilmesi zorunlu olan iletken veya kablo, klemens, izolatör ve gerekli olması halinde travers gibi varlıklardır.

Dağıtım Bağlantı Bedelinin Hesaplanması

Madde 3- Dağıtım Bağlantı Bedeli aşağıda belirtildiği şekilde hesaplanır ve tahsil edilir:

- Bağlantı Varlıkları Bedeli

  - Bağlantı varlıklarının tesis edilmesinde, TEDAŞ’ın ülke genelinde üç fiyat bölgesinde uyguladığı birim fiyatlar esas alınarak, her bir kullanıcı için ayrı ayrı hesaplanır.

  - Bağlantı varlıkları bedeli, dağıtım sistemine bağlantısı yapılacak kullanıcılar tarafından bağlantı ve/veya sistem kullanım anlaşması hükümleri çerçevesinde bir defada ödenir.

  - Bağlantı varlıklarının kullanıcılar tarafından tesis edilmesi halinde bağlantı varlıkları bedeli alınmaz, sadece bağlantının testi ve devreye alınmasına ilişkin bedeller alınır.

- Bağlantının Testi ve Devreye Alınmasına İlişkin Bedeller

Bağlantı gücü; bir kullanım yerinin elektrik projesinde belirtilen kurulu gücün, kullanma faktörü ile çarpılması suretiyle hesaplanan güç miktarıdır. Kullanma faktörü 0,60 olarak alınır. Özel trafolu müşterilerde kurulu güç, trafo gücü olarak alınır.( cos φ=1 kabul edilir.)

Bağlantının testi ve devreye alınmasına ilişkin bedeller, bağlantı gücünün kW’ı başına AG ve YG müşterileri için ayrı ayrı belirlenen aşağıdaki birim bedeller üzerinden hesaplanır ve tahsil edilir.

  - AG için 2.400.000.-TL/ kW. Bağlantı gücü, 3(üç) kW’ın altında olamaz.

  - YG için

i) 400 kVA’ya kadar (400 kVA dahil) 1.200.000.-TL/kW.

ii) 400 kVA’yı aşan her bir kW için bu bedelin %10’u olan 120.000.-TL/kW.