## Komutlar
Ana Mesaj Kodu | Aksiyon Kodu | Aksiyon İsmi | Açıklama | Referans
0x4030 | 0x0010 | Komut Seti Ayarları Güncelle | Okuma paketi sayısını ve bir okuma paketinde bulunabilecek en fazla obis sayısını günceller | Komut Seti Ayarları Güncelle
0x4030 | 0x5010 | Okuma Paketi Güncelle | Obis dizilerini paket/paketler halinde haberleşme ünitesine kaydeder | Okuma Paketi Güncelle
0x4030 | 0x0020 | Sayaç Ayarları Güncelle | Komut setine özel ekipman konfigürasyonu yapar | Sayaç Ayarları Güncelle
0x40D0 | 0x00D0 | Sayaç Ayarları Sil | Haberleşme ünitesinde tanımlı olan sayaç bilgilerini silmek için kullanılan komut | Sayaç Ayarları Sil
0x5030 | 0x0040 | Komut Seti Ayarları Oku | Okuma paketi sayısını ve bir okuma paketinde bulunabilecek en fazla obis sayısını günceller | Komut Seti Ayarları Oku
0x5030 | 0x5000 | Okuma Paketi Oku | Kaydedilmiş obis paketlerini okur | Okuma Paketi Oku
0x5030 | 0x0030 | Sayaç Ayarları Oku | Komut setine özel konfigürasyonları okur | Sayaç Ayarları Oku
0x6050 | 0x1030 | Obis Listesi Oku | Operatör uygulama tarfından tanımlanmış birden fazla obisleri okuma | Obis Listesi Oku
0x6050 | 0x1000 | Readout Oku | Readout okuma alma | Readout Oku
0x6050 | 0x1100 | Sayacın Enerji Durumunu Oku | Sayacın bütünleşik röle konumunun okunması | Sayacın Enerji Durumunu Oku
0x6050 | 0x1040 | Sayaç Alarmları Oku | Sayaçta bulunan alarm ve uyarı bilgilerinin okunması için kullanılacak komut | Sayaç Alarmları Oku
0x6050 | 0x1020 | Tüketim Verisi Oku | Fatura yapma için gereken obisleri okuma | Tüketim Verisi Oku
0x6050 | 0x1010 | Yük Profili Oku | Yük profili okuma | Yük Profili Oku
0x7060 | 0x2000 | Obis Listesi Yaz | Operatör uygulama talebiyle sayaca veri yazma | Obis Listesi Yaz
0x7060 | 0x2100 | Sayacın Enerji Durumunu Değiştir | Sayacın bütünleşik röle konumunun değiştirilmesi | Sayacın Enerji Durumunu Değiştir
0x8030 | 0x0050 | Sayaç Kesinti Oku | Sayaç kesinti bilgileri paketinin ana kontrol merkezlerine iletimi | Sayaç Kesinti İletimi

## Başlık
Başlık ( HS:2, E: 0x4FF0 )
EUD HS | Etiket Kodu | Etiket Adı | Veri Tipi | Bulunma Durumu | Uzunluk | Değer / Örnek | Açıklama
3 | 0x106E | Komut Seti Kimlik Kodu | Metin | Zorunlu | 4 | 0x53494543 - (SIEC) | Gönderilen komutun hangi komut setine ait olduğunu belirten kısa kod
3 | 0x1001 | Komut Seti Versiyonu | Metin | Zorunlu | 3 | 0x000001 | Gönderilen komutun çalışacağı Komut seti versiyonu. Gönderilen versiyonun haberleşme ünitesi üzerinde bulunmaması durumunda en yakın versiyon ile çalıştırılması denenecektir. Hata durumlarında alarm gönderilecektir.
3 | 0x1002 | Aksiyon Kodu | Metin | Zorunlu | 2 | 0x4400 - (Komut seti okuma) | Çalıştırılmak istenen komutun aksiyon kodu
3 | 0x1003 | Mesaj Dizisi Kimlik Kodu (Transaction ID) | Metin | Zorunlu |  | 0x11223344556677889900AABBCCDDEEFF | Yapılan mesajaşma dizisini yönetici sistemler ve modem bazında benzersiz şekilde ifade edecek değer. Başlıkta bulunan Üst sistem kodu ve tarih alanları ile birlikte düşünülüp daha kısa bir kimlik kodu gönderilebilir.
3 | 0x1004 | Mesaj Kimlik Kodu (Message ID) | Metin | Zorunlu | 2 | 0x0004 | Mesajlaşma Dizisi içerisinde gönderilen mesajın kaçıncı sırada olduğunu belirten sıra numarası
3 | 0x2002 | İşletim Tipi | Seçenek | Zorunlu | 1 | 0x01 | Komutun Senkron(iletişim kapatılmadan) veya Asenkron(iletişim kapatılıp cevap sonradan gönderilecek) yöntemlerden hangisi ile yapılacağını belirtir.
3 | 0x2001 | İşletim Önceliği | Seçenek | Opsiyonel | 1 | 0x01 | Gönderilen komutun haberleşme ünitesinde bir komut işleme sırası oluştuğunda öncelikli olarak işleneceğini belirten alan. Gönderilmemesi durumunda sıralı komutlar gönderim sırasına göre işlenecektir.
3 | 0x1006 | Üst Sistem Kodu | Metin | Zorunlu | 2 | 0x6578 | Haberleşme Ünitesine gönderilen komutun yönetici ve izleyici sistemlerden hangisi tarafından gönderildiğini belirten kod
3 | 0x2006 | Kullanıcı Rolü | Seçenek | Zorunlu | 1 | 0x01 | Komutu gönderen kullanıcının işletim rölü. Bu alan özellikle güvenlik kısmında kullanılacaktır.
3 | 0x1008 | Mesaj Oluşturma Tarihi | Tarih | Zorunlu | 8 | 20180425174525 | Mesajın gönderen tarafta oluşturulduğu tarih alanıdır. Formatı (yyyyMMddhhmmss)
3 | 0x104B | Haberleşme Ünitesi Kimlik Kodu | Metin | Zorunlu |  |  | Komutun gönderildiği haberleşme ünitesinin kimlik Kodu
| İşletim Tipi Seçeneği (HS:3;E:0x2002) |  |  |  | İşletim Önceliği Seçeneği (HS:3;E:0x2001)
| Tip | Değer |  |  | Tip | Değer
| Senkron | 0x01 |  |  | Öncelikli | 0x01
| Asenkron | 0x02 |  |  | Acil Öncelikli | 0x02
[5 empty] | Kritik Öncelikli | 0x03
Kullanıcı Rolü Seçeneği (HS:3;E:0x2006)
|  | Tip | Değer
|  | Yönetici Yetkili | 0x01
|  | Güvenlik Yetkili | 0x02
|  | Operatör | 0x03
|  | İzleyici | 0x04
|  | Otomatik İşlem | 0x05
0x06

## KomSetAyarGuncelle
Komut Seti Ayarları Güncelle
Komut Açıklaması
Haberleşme ünitesine kaydedilebilecek en fazla okuma paketi sayısını ve bir okuma paketinde bulunabilecek en fazla obis sayısını güncellemek için kullanılan komuttur.
Talep
İçerik(HS:2, E:0x4FFF)
EUD HS | Etiket Kodu | Etiket Adı | Veri Tipi | Bulunma Durumu | Uzunluk | Ön Tanımlı Değer | Açıklama
3 | 0x1306 | En Fazla Okuma Paketi Sayısı | Numara | Opsiyonel |  | 25 | Cihaza kaydedilebilecek en fazla okuma paketi sayısı
3 | 0x1308 | Okuma Paketi En Fazla Obis Sayısı | Numara | Opsiyonel |  | 25 | Bir okuma paketi içerisinde bulunabilecek en fazla obis sayısı
Cevap
İçerik(HS:2, E:0x4FFF)
EUD HS | Etiket Kodu | Etiket Adı | Veri Tipi | Bulunma Durumu | Uzunluk | Örnek | Açıklama
3 | 0x2306 | İşlem Sonucu Bilgisi | Seçenek | Zorunlu | 1 |  | İşlem sonucu tipleri seçeneğidir
3 | 0x8309 | İşlem Logları | Liste | Opsiyonel
İşlem Sonucu Bilgisi Seçeneği(HS:3, E:0x2306)
|  | Tip | Değer
|  | Başarılı | 0x01
|  | Başarısız | 0x02
|  | Kısmen Başarılı | 0x03
İşlem Logları Listesi (HS:3, E:0x8309)
Log Verisi Nesnesi (HS:4, E:0x4309)
EUD HS | Etiket Kodu | Etiket Adı | Veri Tipi | Bulunma Durumu | Uzunluk | Örnek | Açıklama
5 | 0x1321 | Log Kodu | Metin | Zorunlu
5 | 0x1322 | Açıklama | Metin | Zorunlu
5 | 0x8303 | Ek Veriler | Liste | Varsa Zorunlu
Ek Veriler Listesi (HS:5, E:0x0x8303)
Anahtar Değer Nesnesi (HS:6, E:0x4304)
EUD HS | Etiket Kodu | Etiket Adı | Veri Tipi | Bulunma Durumu | Uzunluk | Örnek | Açıklama
7 | 0x1323 | Anahtar | Metin | Zorunlu |  |  | Değer tanımı
7 | 0x1324 | Değer | Metin | Zorunlu

## OkumaPaketGuncelle
Okuma Paketi Güncelle
Komut Açıklaması
Sayaçtan devamlı olarak okunacak obis kodlarının paket halinde haberleşme ünitesine kaydedilmesini sağlayan komuttur.
Talep
İçerik(HS:2, E:0x4FFF)
EUD HS | Etiket Kodu | Etiket Adı | Veri Tipi | Bulunma Durumu | Uzunluk | Örnek | Açıklama
3 | 0x8302 | Okuma Paketi Listesi | Liste | Zorunlu
Okuma Paketi Listesi (HS:3, E:0x8302)
Okuma Paketi Nesnesi (HS:4, E:0x4301)
EUD HS | Etiket Kodu | Etiket Adı | Veri Tipi | Bulunma Durumu | Uzunluk | Örnek | Açıklama
5 | 0x1320 | Okuma Paketi Kimlik Kodu | Metin | Zorunlu |  |  | Okuma paketini tanımlayan kimlik kodu
5 | 0x131D | Okuma Paketi Adı | Metin | Zorunlu |  |  | Okuma paketini tanımlayan isim
5 | 0x130B | Oluşturma Tarihi | Tarih | Zorunlu |  |  | Paketin oluşturulma tarihi
5 | 0x1314 | Obis Listesi | Metin | Zorunlu |  |  | Okunacak obisler ; ile ayrılmış
Cevap
İçerik(HS:2, E:0x4FFF)
EUD HS | Etiket Kodu | Etiket Adı | Veri Tipi | Bulunma Durumu | Uzunluk | Örnek | Açıklama
3 | 0x2306 | İşlem Sonucu Bilgisi | Seçenek | Zorunlu |  |  | İşlem Sonucu Tipleri seçeneğidir
3 | 0x8309 | İşlem Logları | Liste | Opsiyonel
İşlem Sonucu Bilgisi Seçeneği(HS:3, E:0x2306)
| Tip | Değer
| Başarılı | 0x01
| Başarısız | 0x02
| Kısmen Başarılı | 0x03
İşlem Logları Listesi (HS:3, E:0x8309)
Log Verisi Nesnesi (HS:4, E:0x4309)
EUD HS | Etiket Kodu | Etiket Adı | Veri Tipi | Bulunma Durumu | Uzunluk | Örnek | Açıklama
5 | 0x1321 | Log Kodu | Metin | Zorunlu
5 | 0x1322 | Açıklama | Metin | Zorunlu
5 | 0x8303 | Ek Veriler | Liste | Varsa Zorunlu
Ek Veriler Listesi (HS:5, E:0x0x8303)
Anahtar Değer Nesnesi (HS:6, E:0x4304)
EUD HS | Etiket Kodu | Etiket Adı | Veri Tipi | Bulunma Durumu | Uzunluk | Örnek | Açıklama
7 | 0x1323 | Anahtar | Metin | Zorunlu |  |  | Değer tanımı
7 | 0x1324 | Değer | Metin | Zorunlu

## SayacAyarGuncelle
Sayaç Ayarları Güncelleme
Komut Açıklaması
IEC 62056 Komut setinde kullanılmak üzere ekipmanlara ait bilgilerin sayaçlara özel alanlarla güncellenmesini sağlayan komuttur. Bu komutla veri girişi yapılırsa ; • Ekipman Ana Komut Seti ile kaydedilmemişse kayıt oluşturulur. • Ekipman Ana Komut Seti ile kaydedilmişse eşleşen “Ekipman Kimlik Numarası”na sahip ekipman kaydı bulunur ve ilgili değerler güncellenir.
Talep
İçerik(HS:2, E:0x4FFF)
EUD HS | Etiket Kodu | Etiket Adı | Veri Tipi | Bulunma Durumu | Uzunluk | Örnek | Açıklama
3 | 0x8300 | Sayaç Bilgileri Listesi | Liste | Zorunlu |  |  | Bilgileri güncellenecek sayaçların listesi
Sayaç Bilgileri Listesi (HS:3, E:0x8300)
Sayaç Bilgisi Nesnesi (HS:4, E:0x430B)
EUD HS | Etiket Kodu | Etiket Adı | Veri Tipi | Bulunma Durumu | Uzunluk | Örnek | Açıklama
5 | 0x1301 | Sayaç Kimlik Kodu | Metin | Zorunlu |  |  | Okuması yapılacak ekipmanın kimlik kodu
5 | 0x1307 | Sayaç Seri Numarası | Metin | Zorunlu |  |  | Ekipmanın seri numarası
5 | 0x1302 | Sayaç Markası | Metin | Zorunlu |  |  | Ekipman markası
5 | 0x1303 | Sayaç Modeli | Metin | Zorunlu |  |  | Ekipman model bilgisi
5 | 0x1309 | Sayaç Üretim Yılı | Tarih | Opsiyonel | 8 |  | Sayaç üretim yılı
5 | 0x1304 | Port Kimlik Kodu | Metin | Zorunlu |  |  | Bağlı olduğu port kimlik kodu
5 | 0x1305 | Faz Sayısı | Numara | Opsiyonel |  |  | Faz adedi
5 | 0x2302 | Çift Yönlü Mü | Seçenek | Opsiyonel |  |  | Sayacın tek veya çift yönlü mü olduğunu belirtir. Evet/Hayır Tipi seçeneğidir.
5 | 0x8308 | PEM işlem Listesi | Liste | Opsiyonel |  |  | Sayacın okuma ve yazma işlemlerinde kullanacağı PEM Listesi
Çift Yönlü Mü Seçeneği(HS:5, E:0x2302)
|  | Tip | Değer
|  | Evet | 0x01
|  | Hayır | 0x02
PEM işlem Listesi (HS:5, E:0x8308)
PEM İşlem Tanımı Nesnesi (HS:6, E:0x430A)
EUD HS | Etiket Kodu | Etiket Adı | Veri Tipi | Bulunma Durumu | Uzunluk | Örnek | Açıklama
7 | 0x131F | PEM Kimlik Kodu | Metin | Zorunlu |  |  | Kullanılacak PEM tanımı kimlik kodu
7 | 0x2307 | PEM İşlem Tipi | Seçenek | Zorunlu |  |  | PEM işleminin hangi işlem için olduğunu belirten alan. IEC İşlem Tipleri seçeneğidir.
PEM İşlem Tipi Seçeneği(HS:7, E:0x2307)
|  | Tip | Değer
|  | ReadOut | 0x01
|  | Yük Profili | 0x02
|  | Obis Okuma | 0x03
|  | Obis Yazma | 0x04
|  | Alarm Okuma | 0x05
|  | Alarm Yazma | 0x06
|  | Enerji Durum Değiştirme | 0x07
Cevap
İçerik(HS:2, E:0x4FFF)
EUD HS | Etiket Kodu | Etiket Adı | Veri Tipi | Bulunma Durumu | Uzunluk | Örnek | Açıklama
3 | 0x2306 | İşlem Sonucu Bilgisi | Seçenek | Zorunlu |  |  | İşlem Sonucu Tipleri seçeneğidir.
3 | 0x8309 | İşlem Logları | Liste | Opsiyonel
İşlem Sonucu Bilgisi Seçeneği(HS:3, E:0x2306)
|  | Tip | Değer
|  | Başarılı | 0x01
|  | Başarısız | 0x02
|  | Kısmen Başarılı | 0x03
İşlem Logları Listesi (HS:3, E:0x8309)
Log Verisi Nesnesi (HS:4, E:0x4309)
EUD HS | Etiket Kodu | Etiket Adı | Veri Tipi | Bulunma Durumu | Uzunluk | Örnek | Açıklama
5 | 0x1321 | Log Kodu | Metin | Zorunlu
5 | 0x1322 | Açıklama | Metin | Zorunlu
5 | 0x8303 | Ek Veriler | Liste | Varsa Zorunlu
Ek Veriler Listesi (HS:5, E:0x0x8303)
Anahtar Değer Nesnesi (HS:6, E:0x4304)
EUD HS | Etiket Kodu | Etiket Adı | Veri Tipi | Bulunma Durumu | Uzunluk | Örnek | Açıklama
7 | 0x1323 | Anahtar | Metin | Zorunlu |  |  | Değer tanımı
7 | 0x1324 | Değer | Metin | Zorunlu

## SayaçAyarlarıSil
Sayaç Ayarları Sil
Komut Açıklaması
Haberleşme ünitesinde tanımlanmış olan sayaç bilgilerinin silinmesi için kullanılan komuttur.
Talep
İçerik(HS:2, E:0x4FFF)
EUD HS | Etiket Kodu | Etiket Adı | Veri Tipi | Bulunma Durumu | Uzunluk | Örnek | Açıklama
3 | 0x8301 | Sayaç Kimlik Kodu Listesi | Liste | Zorunlu
Sayaç Kimlik Kodu Listesi (HS:3, E:0x8301)
EUD HS | Etiket Kodu | Etiket Adı | Veri Tipi | Bulunma Durumu | Uzunluk | Örnek | Açıklama
4 | 0x1301 | Sayaç Kimlik Kodu | Metin | Zorunlu
Cevap
İçerik(HS:2, E:0x4FFF)
EUD HS | Etiket Kodu | Etiket Adı | Veri Tipi | Bulunma Durumu | Uzunluk | Örnek | Açıklama
3 | 0x2306 | İşlem Sonucu Bilgisi | Seçenek | Zorunlu |  |  | İşlem Sonucu Tipleri seçeneğidir.
3 | 0x8309 | İşlem Logları | Liste | Opsiyonel
İşlem Sonucu Bilgisi Seçeneği(HS:3, E:0x2306)
|  | Tip | Değer
|  | Başarılı | 0x01
|  | Başarısız | 0x02
|  | Kısmen Başarılı | 0x03
İşlem Logları Listesi (HS:3, E:0x8309)
Log Verisi Nesnesi (HS:4, E:0x4309)
EUD HS | Etiket Kodu | Etiket Adı | Veri Tipi | Bulunma Durumu | Uzunluk | Örnek | Açıklama
5 | 0x1321 | Log Kodu | Metin | Zorunlu
5 | 0x1322 | Açıklama | Metin | Zorunlu
5 | 0x8303 | Ek Veriler | Liste | Varsa Zorunlu
Ek Veriler Listesi (HS:5, E:0x0x8303)
Anahtar Değer Nesnesi (HS:6, E:0x4304)
EUD HS | Etiket Kodu | Etiket Adı | Veri Tipi | Bulunma Durumu | Uzunluk | Örnek | Açıklama
7 | 0x1323 | Anahtar | Metin | Zorunlu |  |  | Değer tanımı
7 | 0x1324 | Değer | Metin | Zorunlu

## KomSetAyarOku
Komut Seti Ayarları Oku
Komut Açıklaması
Haberleşme ünitesine kaydedilebilecek en fazla okuma paketi sayısını ve bir okuma paketinde bulunabilecek en fazla obis sayısını okumak için kullanılan komuttur.
Talep
İçerik(HS:2, E:0x4FFF)
EUD HS | Etiket Kodu | Etiket Adı | Veri Tipi | Bulunma Durumu | Uzunluk | Örnek | Açıklama
3 | 0x1300 | Okuma Anahtarı | Bayt Dizisi | Zorunlu | 16 |  | Uzunluğu 16 bayt olan herhangi bir bayt dizisi
Cevap
İçerik(HS:2, E:0x4FFF)
EUD HS | Etiket Kodu | Etiket Adı | Veri Tipi | Bulunma Durumu | Uzunluk | Ön Tanımlı Değer | Açıklama
3 | 0x1306 | En Fazla Okuma Paketi Sayısı | Numara | Zorunlu |  | 25
3 | 0x1308 | Okuma Paketi En Fazla Obis Sayısı | Numara | Zorunlu |  | 25

## OkumaPaketiOku
Okuma Paketi Oku
Komut Açıklaması
Sayaçtan devamlı olarak okunacak obis kodlarının haberleşme ünitesinden okunmasını sağlayan komuttur.
Talep
İçerik(HS:2, E:0x4FFF)
EUD HS | Etiket Kodu | Etiket Adı | Veri Tipi | Bulunma Durumu | Uzunluk | Örnek | Açıklama
3 | 0x1300 | Okuma Anahtarı | Bayt Dizisi | Zorunlu | 16 |  | Uzunluğu 16 bayt olan herhangi bir bayt dizisi
3 | 0x1320 | Okuma Paketi Kimlik Kodu | Metin | Opsiyonel
3 | 0x131D | Okuma Paketi Adı | Metin | Opsiyonel
3 | 0x130B | Oluşturma Tarihi | Tarih | Opsiyonel | 8
Cevap
İçerik(HS:2, E:0x4FFF)
EUD HS | Etiket Kodu | Etiket Adı | Veri Tipi | Bulunma Durumu | Uzunluk | Örnek | Açıklama
3 | 0x130C | Toplam Okuma Paketi Sayısı | Numara | Zorunlu
3 | 0x130D | Bulunan Okuma Paketi Sayısı | Numara | Zorunlu
3 | 0x8302 | Okuma Paketi Listesi | Liste | Zorunlu
Okuma Paketi Listesi (HS:3, E:0x8302)
Okuma Paketi Nesnesi (HS:4, E:0x4301)
EUD HS | Etiket Kodu | Etiket Adı | Veri Tipi | Bulunma Durumu | Uzunluk | Örnek | Açıklama
5 | 0x1320 | Okuma Paketi Kimlik Kodu | Metin | Zorunlu |  |  | Okuma paketini tanımlayan kimlik kodu
5 | 0x131D | Okuma Paketi Adı | Metin | Zorunlu |  |  | Okuma paketini tanımlayan isim
5 | 0x130B | Oluşturma Tarihi | Tarih | Zorunlu | 8 |  | Paketin oluşturulma tarihi
5 | 0x1314 | Obis Listesi | Metin | Zorunlu |  |  | Okunacak obisler ; ile ayrılmış

## SayacAyarOku
Sayaç Ayarları Oku
Komut Açıklaması
Cihazda tanımlanmış olan sayaç bilgilerinin okunması için kullanılan komuttur.
Talep
İçerik(HS:2, E:0x4FFF)
EUD HS | Etiket Kodu | Etiket Adı | Veri Tipi | Bulunma Durumu | Uzunluk | Örnek | Açıklama
3 | 0x1300 | Okuma Anahtarı | Bayt Dizisi | Zorunlu | 16 |  | Uzunluğu 16 bayt olan herhangi bir bayt dizisidir.Sadece okuma anahtarının gönderilmesi durumunda haberleşme ünitesine kayıtlı bütün sayaçların bilgileri istenmektedir.
3 | 0x1301 | Sayaç Kimlik Kodu | Metin | Opsiyonel |  |  | Bilgisi istenen sayacın kimlik kodu
3 | 0x1302 | Sayaç Markası | Metin | Opsiyonel |  |  | Bilgisi istenen sayacın/sayaçların markası
3 | 0x1303 | Sayaç Modeli | Metin | Opsiyonel |  |  | Bilgisi istenen sayacın/sayaçların modeli
3 | 0x1304 | Port Kimlik Kodu | Numara | Opsiyonel |  |  | Bilgisi istenen sayacın/sayaçların port kimlik kodu
Cevap
İçerik(HS:2, E:0x4FFF)
EUD HS | Etiket Kodu | Etiket Adı | Veri Tipi | Bulunma Durumu | Uzunluk | Örnek | Açıklama
3 | 0x1315 | Toplam Sayaç Sayısı | Numara | Zorunlu |  |  | Haberleşme ünitesine kayıtlı bütün sayaçların sayısı
3 | 0x1316 | Bulunan Sayaç Sayısı | Numara | Zorunlu |  |  | Talepte yer alan bilgilere göre bulunan sayaç sayısı
3 | 0x8300 | Sayaç Bilgileri Listesi | Liste | Zorunlu
Sayaç Bilgileri Listesi (HS:3, E:0x8300)
Sayaç Bilgisi Nesnesi (HS:4, E:0x430B)
EUD HS | Etiket Kodu | Etiket Adı | Veri Tipi | Bulunma Durumu | Uzunluk | Örnek | Açıklama
5 | 0x1301 | Sayaç Kimlik Kodu | Metin | Zorunlu |  |  | Ekipmanın(sayacın) kimlik kodu
5 | 0x1307 | Sayaç Seri Numarası | Metin | Zorunlu |  |  | Ekipmanın(sayacın) seri numarası
5 | 0x1302 | Sayaç Markası | Metin | Zorunlu |  |  | Ekipman(sayaç) markası
5 | 0x1303 | Sayaç Modeli | Metin | Zorunlu |  |  | Ekipman(sayaç) model bilgisi
5 | 0x1309 | Sayaç Üretim Yılı | Tarih | Varsa Zorunlu | 8 |  | Ekipman(sayaç) üretim yılı
5 | 0x1304 | Port Kimlik Kodu | Metin | Zorunlu |  |  | Ekipmanın(sayacın) bağlı olduğu port kimlik kodu
5 | 0x1305 | Faz Sayısı | Numara | Varsa Zorunlu |  |  | Ekipmanın(sayacın) faz adedi
5 | 0x2302 | Çift Yönlü Mü | Seçenek | Varsa Zorunlu |  |  | Sayacın tek veya çift yönlü mü olduğunu belirtir. Evet/Hayır Tipi seçeneğidir.
5 | 0x8308 | PEM İşlem Listesi | Liste | Varsa Zorunlu |  |  | Sayacın okuma ve yazma işlemlerinde kullanacağı PEM Listesi
Çift Yönlü Mü (HS:5, E:0x2302)
|  | Tip | Değer
|  | Evet | 0x01
|  | Hayır | 0x02
PEM İşlem Listesi (HS:5, E:0x8308)
PEM İşlem Tanımı Nesnesi (HS:6, E:0x430A)
EUD HS | Etiket Kodu | Etiket Adı | Veri Tipi | Bulunma Durumu | Uzunluk | Örnek | Açıklama
7 | 0x131F | PEM Kimlik Kodu | Metin | Zorunlu |  |  | Kullanılacak PEM tanımı Kimlik kodu
7 | 0x2307 | PEM İşlem Tipi | Seçenek | Zorunlu |  |  | PEM işleminin hangi işlem için olduğunu belirten alandır. IEC İşlem Tipleri seçeneğidir.
PEM İşlem Tipi Seçeneği(HS:7, E:0x2307)
|  | Tip | Değer
|  | ReadOut | 0x01
|  | Yük Profili | 0x02
|  | Obis Okuma | 0x03
|  | Obis Yazma | 0x04
|  | Alarm Okuma | 0x05
|  | Alarm Yazma | 0x06
|  | Enerji Durum Değiştirme | 0x07

## ObisListesiOku
Obis Listesi Oku
Komut Açıklaması
Obis dizisi okuma, sayaç üzerinde tuttuğu verilerin tanımlanan obis kodları ile IEC 62056-21 standardına göre okunması için kullanılacak komuttur. Okumanın standart dışında yapılması istenirse tanımlanmış PEM okuma yönetimine ait kimlik numarasının “IEC Okuma Hedefi” parametresinde “PEM Kimlik Numarası” alanına işlenmesi gerekmektedir.
Talep
İçerik(HS:2, E:0x4FFF)
EUD HS | Etiket Kodu | Etiket Adı | Veri Tipi | Bulunma Durumu | Uzunluk | Örnek | Açıklama
3 | 0x1320 | Okuma Paketi Kimlik Kodu | Metin | Opsiyonel |  |  | Haberleşme Ünitesine kayıtlı Okuma Paketi ile okuma yapılmak istenirse bu alan doldurulacaktır
3 | 0x1314 | Obis Listesi | Metin | Opsiyonel |  |  | Okunmak istenen obislerin ";" ile ayrılmış listesi.Ör: "1.8.0();2.8.0();6.8.0()"
3 | 0x8304 | IEC Okuma Hedef Listesi | Liste | Opsiyonel
IEC Okuma Hedef Listesi (HS:3, E:0x8304)
IEC Okuma Hedefi Nesnesi (HS:4, E:0x4306)
EUD HS | Etiket Kodu | Etiket Adı | Veri Tipi | Bulunma Durumu | Uzunluk | Örnek | Açıklama
5 | 0x1301 | Sayaç Kimlik Kodu | Metin | Zorunlu |  |  | Okuması yapılacak ekipmanın kimlik numarası
5 | 0x131B | Talep Referans Kimlik Kodu | Metin | Opsiyonel |  |  | Operatör sistemin işlemi takip ettiği kimlik numarası
5 | 0x1307 | Sayaç Seri Numarası | Metin | Opsiyonel |  |  | Okuması yapılacak ekipmanın seri numarası
5 | 0x131E | Sayaç Flag Kodu | Metin | Opsiyonel |  |  | Okunacak sayacın flag kodu
5 | 0x1303 | Sayaç Modeli | Metin | Opsiyonel |  |  | Okunacak sayacın model isimlendirmesi
5 | 0x131F | PEM Kimlik Kodu | Metin | Opsiyonel |  |  | Okuma işleminde kullanılacak PEM
Cevap
İçerik(HS:2, E:0x4FFF)
EUD HS | Etiket Kodu | Etiket Adı | Veri Tipi | Bulunma Durumu | Uzunluk | Örnek | Açıklama
3 | 0x8305 | IEC Okuma Veri Listesi | Liste | Zorunlu
IEC Okuma Veri Listesi (HS:3, E:0x8305)
IEC Okuma Verisi Nesnesi (HS:4, E:0x4307)
EUD HS | Etiket Kodu | Etiket Adı | Veri Tipi | Bulunma Durumu | Uzunluk | Örnek | Açıklama
5 | 0x1301 | Sayaç Kimlik Kodu | Metin | Zorunlu |  |  | Okuması yapılacak ekipmanın kimlik kodu
5 | 0x131B | Talep Referans Kimlik Kodu | Metin | Opsiyonel |  |  | Operatör sistemin işlemi takip ettiği kimlik numarası
5 | 0x2304 | Okuma Tipi | Seçenek | Zorunlu | 1 |  | Okuma verisinin hangi okuma tipine ait olduğu. IEC İşlem Tipleri seçeneğidir.
5 | 0x1317 | Okuma Tarihi | Tarih | Zorunlu | 8 | 20180425174525 | Okuma yapıldığı anda haberleşme ünitesinin tarihi
5 | 0x1318 | Okuma Sayaç Tarihi | Tarih | Zorunlu | 8 | 20180425174525 | Sayacın okuma yapıldığı andaki tarihi
5 | 0x1319 | Veri | Bayt Dizisi | Zorunlu |  |  | Sayaçtan okunan veri
Okuma Tipi Seçeneği(HS:5, E:0x2304)
|  | Tip | Değer
|  | ReadOut | 0x01
|  | Yük Profili | 0x02
|  | Obis Okuma | 0x03
|  | Obis Yazma | 0x04
|  | Alarm Okuma | 0x05
|  | Alarm Yazma | 0x06
|  | Enerji Durum Değiştirme | 0x07

## ReadoutOku
Readout Oku
Komut Açıklaması
Sayaç için IEC 62056-21 standardında tanımlanan Mod-B kurallarına uygun şekilde readout verisini okuma işlemi için bu komut kullanılacaktır. Eğer readout okuması yapmak için standart dışı bir okuma biçimi kullanılacak ise komut setinde bulunan “PEM Güncelleme” komutu ile bir okuma prosedürü tanımlanabilir. Bu okuma prosedürünün kimlik numarasının readout okuma komutuna parametre olarak gönderilmesi durumunda okuma işlemi tanımlanan prosedür üzerinden yapılacaktır.
Talep
İçerik(HS:2, E:0x4FFF)
EUD HS | Etiket Kodu | Etiket Adı | Veri Tipi | Bulunma Durumu | Uzunluk | Örnek | Açıklama
3 | 0x1300 | Okuma Anahtarı | Bayt Dizisi | Zorunlu | 16 |  | Uzunluğu 16 bayt olan herhangi bir bayt dizisidir.Sadece okuma anahtarı gönderilmesi durumunda haberleşme ünitesinde kayıtlı bütün sayaçlar okunacaktır.
3 | 0x8304 | IEC Okuma Hedef Listesi | Liste | Opsiyonel
IEC Okuma Hedef Listesi (HS:3, E:0x8304)
IEC Okuma Hedefi Nesnesi (HS:4, E:0x4306)
EUD HS | Etiket Kodu | Etiket Adı | Veri Tipi | Bulunma Durumu | Uzunluk | Örnek | Açıklama
5 | 0x1301 | Sayaç Kimlik Kodu | Metin | Zorunlu |  |  | Okuması yapılacak sayacın kimlik numarası
5 | 0x131B | Talep Referans Kimlik Kodu | Metin | Opsiyonel |  |  | Operatör sistemin işlemi takip ettiği kimlik numarası
5 | 0x1307 | Sayaç Seri Numarası | Metin | Opsiyonel |  |  | Okuması yapılacak sayacın seri numarası
5 | 0x131E | Sayaç Flag Kodu | Metin | Opsiyonel |  |  | Okunacak sayacın flag kodu
5 | 0x1303 | Sayaç Modeli | Metin | Opsiyonel |  |  | Okunacak sayacın model isimlendirmesi
5 | 0x131F | PEM Kimlik Kodu | Metin | Opsiyonel |  |  | Okuma işleminde kullanılacak PEM
Cevap
İçerik(HS:2, E:0x4FFF)
EUD HS | Etiket Kodu | Etiket Adı | Veri Tipi | Bulunma Durumu | Uzunluk | Örnek | Açıklama
3 | 0x8305 | IEC Okuma Veri Listesi | Liste | Zorunlu
IEC Okuma Veri Listesi (HS:3, E:0x8305)
IEC Okuma Verisi Nesnesi (HS:4, E:0x4307)
EUD HS | Etiket Kodu | Etiket Adı | Veri Tipi | Bulunma Durumu | Uzunluk | Örnek | Açıklama
5 | 0x1301 | Sayaç Kimlik Kodu | Metin | Zorunlu |  |  | Okuması yapılacak ekipmanın kimlik kodu
5 | 0x131B | Talep Referans Kimlik Kodu | Metin | Varsa Zorunlu |  |  | Operatör sistemin işlemi takip ettiği kimlik numarası
5 | 0x2304 | Okuma Tipi | Seçenek | Zorunlu | 1 |  | Okuma verisinin hangi okuma tipine ait olduğu. IEC İşlem Tipleri seçeneğidir.
5 | 0x1317 | Okuma Tarihi | Tarih | Zorunlu | 8 |  | Okuma yapıldığı andaki haberleşme ünitesinin tarihi
5 | 0x1318 | Okuma Sayaç Tarihi | Tarih | Zorunlu | 8 |  | Okuma yapıldığı andaki sayaç tarihi
5 | 0x1319 | Veri | Bayt Dizisi | Zorunlu |  |  | Sayaçtan okunan veri
Okuma Tipi Seçeneği(HS:5, E:0x2304)
|  | Tip | Değer
|  | ReadOut | 0x01
|  | Yük Profili | 0x02
|  | Obis Okuma | 0x03
|  | Obis Yazma | 0x04
|  | Alarm Okuma | 0x05
|  | Alarm Yazma | 0x06
|  | Enerji Durum Değiştirme | 0x07

## SayacEnerjiDurumOku
Sayacın Enerji Durumunu Oku
Komut Açıklaması
Destekleyen sayaç modelleri için bütünleşik röle konumunun okunması için kullanılan komuttur. Bunun dışında bir işlem yapılması istenirse “IEC Okuma Hedefi” parametresinin içinde bulunan “PEM Kimlik Numarası” ile tanımlanmış işlemin çalışması için referans verilebilir.
Talep
İçerik(HS:2, E:0x4FFF)
EUD HS | Etiket Kodu | Etiket Adı | Veri Tipi | Bulunma Durumu | Uzunluk | Örnek | Açıklama
3 | 0x1300 | Okuma Anahtarı | Bayt Dizisi | Zorunlu | 16 |  | Uzunluğu 16 bayt olan herhangi bir bayt dizisidir. Sadece okuma anahtarı gönderilmesi durumunda haberleşme ünitesine kayıtlı ve bütünleşik röleye sahip bütün sayaçların röle konumları okunur
3 | 0x1312 | Ek Obis Listesi | Metin | Opsiyonel
3 | 0x8304 | IEC Okuma Hedef Listesi | Liste | Opsiyonel
IEC Okuma Hedef Listesi (HS:3, E:0x8304)
IEC Okuma Hedefi Nesnesi (HS:4, E:0x4306)
EUD HS | Etiket Kodu | Etiket Adı | Veri Tipi | Bulunma Durumu | Uzunluk | Örnek | Açıklama
5 | 0x1301 | Sayaç Kimlik Kodu | Metin | Zorunlu |  |  | Okuması yapılacak sayacın kimlik numarası
5 | 0x131B | Talep Referans Kimlik Kodu | Metin | Opsiyonel |  |  | Operatör sistemin işlemi takip ettiği kimlik numarası
5 | 0x1307 | Sayaç Seri Numarası | Metin | Opsiyonel |  |  | Okuması yapılacak sayacın seri numarası
5 | 0x131E | Sayaç Flag Kodu | Metin | Opsiyonel |  |  | Okunacak sayacın flag kodu
5 | 0x1303 | Sayaç Modeli | Metin | Opsiyonel |  |  | Okunacak sayacın model isimlendirmesi
5 | 0x131F | PEM Kimlik Kodu | Metin | Opsiyonel |  |  | Okuma işleminde kullanılacak PEM
Cevap
İçerik(HS:2, E:0x4FFF)
EUD HS | Etiket Kodu | Etiket Adı | Veri Tipi | Bulunma Durumu | Uzunluk | Örnek | Açıklama
3 | 0x8305 | IEC Okuma Veri Listesi | Liste | Zorunlu
IEC Okuma Veri Listesi (HS:3, E:0x8305)
IEC Okuma Verisi Nesnesi (HS:4, E:0x4307)
EUD HS | Etiket Kodu | Etiket Adı | Veri Tipi | Bulunma Durumu | Uzunluk | Örnek | Açıklama
5 | 0x1301 | Sayaç Kimlik Kodu | Metin | Zorunlu |  |  | Okuması yapılacak ekipmanın kimlik Kodu
5 | 0x131B | Talep Referans Kimlik Kodu | Metin | Opsiyonel |  |  | Operatör sistemin işlemi takip ettiği kimlik numarası
5 | 0x2304 | Okuma Tipi | Seçenek | Zorunlu | 1 |  | Okuma verisinin hangi okuma tipine ait olduğudur. IEC İşlem Tipleri seçeneğidir.
5 | 0x1317 | Okuma Tarihi | Tarih | Zorunlu | 8 |  | Okuma yapıldığında cihazın tarih değeri
5 | 0x1318 | Okuma Sayaç Tarihi | Tarih | Zorunlu | 8 |  | Okuma Yapıldığında ekipman tarihi
5 | 0x1319 | Veri | Bayt Dizisi | Zorunlu |  |  | Sayaçtan okunan veri
Okuma Tipi Seçeneği(HS:5, E:0x2304)
|  | Tip | Değer
|  | ReadOut | 0x01
|  | Yük Profili | 0x02
|  | Obis Okuma | 0x03
|  | Obis Yazma | 0x04
|  | Alarm Okuma | 0x05
|  | Alarm Yazma | 0x06
|  | Enerji Durum Değiştirme | 0x07

## SayacAlarmOku
Sayaç Alarmları Oku
Komut Açıklaması
Sayaç üzerinde alarm ve uyarı bilgileri olarak tutulan obis kodlarının okunması için kullanılacak komuttur.
Talep
İçerik(HS:2, E:0x4FFF)
EUD HS | Etiket Kodu | Etiket Adı | Veri Tipi | Bulunma Durumu | Uzunluk | Örnek | Açıklama
3 | 0x1300 | Okuma Anahtarı | Bayt Dizisi | Zorunlu | 16 |  | Uzunluğu 16 bayt olan herhangi bir bayt dizisi
3 | 0x1312 | Ek Obis Listesi | Metin | Opsiyonel
3 | 0x8304 | IEC Okuma Hedef Listesi | Liste | Opsiyonel
IEC Okuma Hedef Listesi (HS:3, E:0x8304)
IEC Okuma Hedefi Nesnesi (HS:4, E:0x4306)
EUD HS | Etiket Kodu | Etiket Adı | Veri Tipi | Bulunma Durumu | Uzunluk | Örnek | Açıklama
5 | 0x1301 | Sayaç Kimlik Kodu | Metin | Zorunlu |  |  | Okuması yapılacak sayacın kimlik kodu
5 | 0x131B | Talep Referans Kimlik Kodu | Metin | Opsiyonel |  |  | Operatör sistemin işlemi takip ettiği kimlik numarası
5 | 0x1307 | Sayaç Seri Numarası | Metin | Opsiyonel |  |  | Okuması yapılacak sayacın seri numarası
5 | 0x131E | Sayaç Flag Kodu | Metin | Opsiyonel |  |  | Okunacak sayacın flag kodu
5 | 0x1303 | Sayaç Modeli | Metin | Opsiyonel |  |  | Okunacak sayacın model isimlendirmesi
5 | 0x131F | PEM Kimlik Kodu | Metin | Opsiyonel |  |  | Okuma işleminde kullanılacak PEM
Cevap
İçerik(HS:2, E:0x4FFF)
EUD HS | Etiket Kodu | Etiket Adı | Veri Tipi | Bulunma Durumu | Uzunluk | Örnek | Açıklama
3 | 0x8305 | IEC Okuma Veri Listesi | Liste | Zorunlu
IEC Okuma Veri Listesi (HS:3, E:0x8305)
IEC Okuma Verisi Nesnesi (HS:4, E:0x4307)
EUD HS | Etiket Kodu | Etiket Adı | Veri Tipi | Bulunma Durumu | Uzunluk | Örnek | Açıklama
5 | 0x1301 | Sayaç Kimlik Kodu | Metin | Zorunlu |  |  | Okuması yapılacak ekipmanın kimlik kodu
5 | 0x131B | Talep Referans Kimlik Kodu | Metin | Opsiyonel |  |  | Operatör sistemin işlemi takip ettiği kimlik numarası
5 | 0x2304 | Okuma Tipi | Seçenek | Zorunlu | 1 |  | Okuma verisinin hangi okuma tipine ait olduğu. IEC İşlem Tipleri seçeneğidir.
5 | 0x1317 | Okuma Tarihi | Tarih | Zorunlu | 8 |  | Okuma yapıldığı andaki haberleşme ünitesinin tarihi
5 | 0x1318 | Okuma Sayaç Tarihi | Tarih | Zorunlu | 8 |  | Okuma yapıldığı andaki sayaç tarihi
5 | 0x1319 | Veri | Bayt Dizisi | Zorunlu |  |  | Sayaçtan okunan veri
Okuma Tipi Seçeneği(HS:5, E:0x2304)
|  | Tip | Değer
|  | ReadOut | 0x01
|  | Yük Profili | 0x02
|  | Obis Okuma | 0x03
|  | Obis Yazma | 0x04
|  | Alarm Okuma | 0x05
|  | Alarm Yazma | 0x06
|  | Enerji Durum Değiştirme | 0x07

## TuketimVerisiOku
Tüketim Verisi Oku
Komut Açıklaması
Elektrik Dağıtım Şirketlerinin faturalandırmada kullanacakları endeks bilgilerinin talep edileceği komuttur. Okunacak Obis değerleri IEC 62056-21 standartına göre okunacaktır. Bunun dışında bir okuma yapmak için “PEM Güncelleme” komutu ile okuma prosedürü tanımlanabilir. Tanımlanan prosedürü kullanmak için “IEC Okuma Hedefi” içerisindeki ilgili parametreye “PEM Kimlik Numarası” girilmelidir. Faturalandırma için okunacak obisler şunlardır;
Tek Yönlü Sayaçlar için |  |  | Eğer “IEC Okuma Hedefi” parametresi içinde “Çift Yönlü mü?” alanı “Evet” olarak seçilirse okunacak obislere aşağıdaki obisler eklenecektir;
• 0.0.0() • 0.9.2() • 0.9.1() • 1.8.0() • 1.8.1() • 1.8.2() • 1.8.3() • 1.8.4() • 1.6.0() • 5.8.0() • 8.8.0() • 1.8.0*1() • 1.8.1*1() • 1.8.2*1() • 1.8.3*1() • 1.8.4*1() • 1.6.0*1() • 5.8.0*1() • 8.8.0*1() |  |  | • 2.8.0() • 2.8.1() • 2.8.2() • 2.8.3() • 2.8.4() • 2.6.0() • 6.8.0() • 7.8.0() • 2.8.0*1() • 2.8.1*1() • 2.8.2*1() • 2.8.3*1() • 2.8.4*1() • 2.6.0*1() • 6.8.0*1() • 7.8.0*1()
Talep
İçerik(HS:2, E:0x4FFF)
EUD HS | Etiket Kodu | Etiket Adı | Veri Tipi | Bulunma Durumu | Uzunluk | Örnek | Açıklama
3 | 0x1300 | Okuma Anahtarı | Bayt Dizisi | Zorunlu | 16 |  | Uzunluğu 16 bayt olan herhangi bir bayt dizisidir. Sadece okuma anahtarı gönderilmesi durumunda komut açıklama kısmında belirtilen obislerin okunup gönderilmesi talep edilmektedir.
3 | 0x1312 | Ek Obis Listesi | Metin | Opsiyonel
3 | 0x8304 | IEC Okuma Hedef Listesi | Liste | Opsiyonel
IEC Okuma Hedef Listesi (HS:3, E:0x8304)
IEC Okuma Hedefi Nesnesi (HS:4, E:0x4306)
EUD HS | Etiket Kodu | Etiket Adı | Veri Tipi | Bulunma Durumu | Uzunluk | Örnek | Açıklama
5 | 0x1301 | Sayaç Kimlik Kodu | Metin | Zorunlu |  |  | Okuması yapılacak ekipmanın kimlik numarası
5 | 0x131B | Talep Referans Kimlik Kodu | Metin | Opsiyonel |  |  | Operatör sistemin işlemi takip ettiği kimlik numarası
5 | 0x1307 | Sayaç Seri Numarası | Metin | Opsiyonel |  |  | Okuması yapılacak ekipmanın seri numarası
5 | 0x131E | Sayaç Flag Kodu | Metin | Opsiyonel |  |  | Okunacak sayacın flag kodu
5 | 0x1303 | Sayaç Modeli | Metin | Opsiyonel |  |  | Okunacak sayacın model isimlendirmesi
5 | 0x131F | PEM kimlik Kodu | Metin | Opsiyonel |  |  | Okuma işleminde kullanılacak PEM
Cevap
İçerik(HS:2, E:0x4FFF)
EUD HS | Etiket Kodu | Etiket Adı | Veri Tipi | Bulunma Durumu | Uzunluk | Örnek | Açıklama
3 | 0x8305 | IEC Okuma Veri Listesi | Liste | Zorunlu
IEC Okuma Veri Listesi (HS:3, E:0x8305)
IEC Okuma Verisi Nesnesi (HS:4, E:0x4307)
EUD HS | Etiket Kodu | Etiket Adı | Veri Tipi | Bulunma Durumu | Uzunluk | Örnek | Açıklama
5 | 0x1301 | Sayaç Kimlik Kodu | Metin | Zorunlu |  |  | Okuması yapılan ekipmanın kimlik kodu
5 | 0x131B | Talep Referans Kimlik Kodu | Metin | Opsiyonel |  |  | Operatör sistemin işlemi takip ettiği kimlik numarası
5 | 0x2304 | Okuma Tipi | Seçenek | Zorunlu | 1 |  | Okuma verisinin hangi okuma tipine ait olduğudur. IEC İşlem Tipleri seçeneğidir.
5 | 0x1317 | Okuma Tarihi | Tarih | Zorunlu | 8 |  | Okuma yapıldığında haberleşme ünitesinin tarihi
5 | 0x1318 | Okuma Sayaç Tarihi | Tarih | Zorunlu | 8 |  | Okuma yapıldığında ekipman tarihi
5 | 0x1319 | Veri | Bayt Dizisi | Zorunlu |  |  | Sayaçtan okunan veri
Okuma Tipi Seçeneği(HS:5, E:0x2304)
|  | Tip | Değer
|  | ReadOut | 0x01
|  | Yük Profili | 0x02
|  | Obis Okuma | 0x03
|  | Obis Yazma | 0x04
|  | Alarm Okuma | 0x05
|  | Alarm Yazma | 0x06
|  | Enerji Durum Değiştirme | 0x07

## YukProfiliOku
Yük Profili Oku
Komut Açıklaması
Haberleşme ünitesine kayıtlı olan sayaçlardan yük profili okumak için kullanılacak komuttur.
Talep
İçerik(HS:2, E:0x4FFF)
EUD HS | Etiket Kodu | Etiket Adı | Veri Tipi | Bulunma Durumu | Uzunluk | Örnek | Açıklama
3 | 0x4302 | Yük Profili Okuma Parametresi | Nesne | Zorunlu |  |  | Sadece Yük Profili Okuma Parametresi gönderilmesi durumunda haberleşme ünitesine kayıtlı olan bütün sayaçların okuma verisi gönderilecektir.
3 | 0x8304 | IEC Okuma Hedef Listesi | Liste | Opsiyonel |  |  | Yük profili istenecek sayaçların listesi
Yük Profili Okuma Parametresi Nesnesi (HS:3, E:0x4302)
EUD HS | Etiket Kodu | Etiket Adı | Veri Tipi | Bulunma Durumu | Uzunluk | Örnek | Açıklama
4 | 0x2305 | Zaman Aralığı Tipi | Seçenek | Zorunlu | 1
4 | 0x130E | Başlangıç Zamanı | Tarih | Tipe Göre Zorunlu | 8
4 | 0x130F | Bitiş Zamanı | Tarih | Tipe Göre Zorunlu | 8
4 | 0x1310 | Başlangıç Endeksi | Metin | Tipe Göre Zorunlu
4 | 0x1311 | Bitiş Endeksi | Metin | Tipe Göre Zorunlu
4 | 0x130A | Zaman Öncesi | Numara | Tipe Göre Zorunlu | 2 |  | Birimi saattir.
Zaman Aralığı Tipi Seçeneği(HS:4, E:0x2305)
|  | Tip | Değer
|  | Tarih Aralığı | 0x01
|  | Tarihe Kadar | 0x02
|  | Tarihten İtibaren | 0x03
|  | İndeks Aralığı | 0x04
|  | İndekse Kadar | 0x05
|  | İndeksten İtibaren | 0x06
|  | Saat Öncesinden İtibaren | 0x07
IEC Okuma Hedef Listesi (HS:3, E:0x8304)
IEC Okuma Hedefi Nesnesi (HS:4, E:0x4306)
EUD HS | Etiket Kodu | Etiket Adı | Veri Tipi | Bulunma Durumu | Uzunluk | Örnek | Açıklama
5 | 0x1301 | Sayaç Kimlik Kodu | Metin | Zorunlu |  |  | Okuması yapılacak ekipmanın kimlik numarası
5 | 0x131B | Talep Referans Kimlik Kodu | Metin | Opsiyonel |  |  | Operatör sistemin işlemi takip ettiği kimlik numarası
5 | 0x1307 | Sayaç Seri Numarası | Metin | Opsiyonel |  |  | Okuması yapılacak ekipmanın seri numarası
5 | 0x131E | Sayaç Flag Kodu | Metin | Opsiyonel |  |  | Okunacak sayacın flag kodu
5 | 0x1303 | Sayaç Modeli | Metin | Opsiyonel |  |  | Okunacak sayacın model isimlendirmesi
5 | 0x131F | PEM Kimlik Kodu | Metin | Opsiyonel |  |  | Okuma işleminde kullanılacak PEM
Cevap
İçerik(HS:2, E:0x4FFF)
EUD HS | Etiket Kodu | Etiket Adı | Veri Tipi | Bulunma Durumu | Uzunluk | Örnek | Açıklama
3 | 0x8305 | IEC Okuma Veri Listesi | Liste | Zorunlu
IEC Okuma Veri Listesi (HS:3, E:0x8305)
IEC Okuma Verisi Nesnesi (HS:4, E:0x4307)
EUD HS | Etiket Kodu | Etiket Adı | Veri Tipi | Bulunma Durumu | Uzunluk | Örnek | Açıklama
5 | 0x1301 | Sayaç Kimlik Kodu | Metin | Zorunlu |  |  | Okuması yapılan ekipmanın kimlik kodu
5 | 0x131B | Talep Referans Kimlik Kodu | Metin | Varsa Zorunlu |  |  | Operatör sistemin işlemi takip ettiği kimlik numarası
5 | 0x2304 | Okuma Tipi | Seçenek | Zorunlu | 1 |  | Okuma verisinin hangi okuma tipine ait olduğu. IEC İşlem Tipleri seçeneğidir.
5 | 0x1317 | Okuma Tarihi | Tarih | Zorunlu | 8 |  | Okuma yapıldığı anda haberleşme ünitesinin tarih değeri
5 | 0x1318 | Okuma Sayaç Tarihi | Tarih | Zorunlu | 8 |  | Okuma yapıldığı anda ekipmanın tarihi
5 | 0x1319 | Veri | Bayt Dizisi | Zorunlu |  |  | Sayaçtan okunan veri
Okuma Tipi Seçeneği(HS:5, E:0x2304)
|  | Tip | Değer
|  | ReadOut | 0x01
|  | Yük Profili | 0x02
|  | Obis Okuma | 0x03
|  | Obis Yazma | 0x04
|  | Alarm Okuma | 0x05
|  | Alarm Yazma | 0x06
|  | Enerji Durum Değiştirme | 0x07

## ObisListesiYaz
Obis Listesi Yaz
Komut Açıklaması
Sayacın üzerinde bulunan obis değerlerinin bir veya bir kaçının değiştirilmesi/yazılması işlemi için kullanılacak komuttur. IEC 62056-21 standartına göre yapılacak şifre girişi işleminden sonra gönderilen obis kodları ve değerleri sayaca gönderilecektir. Standart dışı yapılacak yazma işlem için “PEM Güncelleme” metoduyla tanımlanmış özel işlem kullanılabilir. Bunun için “IEC Yazma Hedefi“ parametresinde “PEM Kimlik No” alanına kullanılmak istenen PEM işleminin kimlik numarası girilebilir.
Talep
İçerik(HS:2, E:0x4FFF)
EUD HS | Etiket Kodu | Etiket Adı | Veri Tipi | Bulunma Durumu | Uzunluk | Örnek | Açıklama
3 | 0x1314 | Obis Listesi | Metin | Zorunlu |  | 0.9.5(4);2.8.0(123456.789*kWh) | Değiştirilmesi istenen sayaç obis kodlarının gönderildiği alandır. Obis değerleri parantezler dahil ve aralarında noktalı virgül “;” olacak şekilde gönderilmelidir.
3 | 0x8306 | IEC Yazma Hedef Listesi | Liste | Zorunlu
IEC Yazma Hedef Listesi (HS:3, E:0x8306)
IEC Yazma Hedefi Nesnesi (HS:4, E:0x4308)
EUD HS | Etiket Kodu | Etiket Adı | Veri Tipi | Bulunma Durumu | Uzunluk | Örnek | Açıklama
5 | 0x1301 | Sayaç Kimlik Kodu | Metin | Zorunlu |  |  | Okuması yapılacak ekipmanın kimlik kodu
5 | 0x131A | Sayaç Şifresi | Metin | Zorunlu |  |  | Okunacak sayacın şifresi
5 | 0x131B | Talep Referans Kimlik Kodu | Metin | Opsiyonel |  |  | Operatör sistemin işlemi takip ettiği kimlik kodu
5 | 0x131F | PEM Kimlik Kodu | Metin | Opsiyonel |  |  | Yazma işleminde kullanılacak PEM
Cevap
İçerik(HS:2, E:0x4FFF)
EUD HS | Etiket Kodu | Etiket Adı | Veri Tipi | Bulunma Durumu | Uzunluk | Örnek | Açıklama
3 | 0x8307 | IEC Yazma Sonucu Listesi | Liste | Zorunlu
IEC Yazma Sonucu Listesi (HS:3, E:0x8307)
IEC Yazma Sonucu Nesnesi (HS:4, E:0x4303)
EUD HS | Etiket Kodu | Etiket Adı | Veri Tipi | Bulunma Durumu | Uzunluk | Örnek | Açıklama
5 | 0x1301 | Sayaç Kimlik Kodu | Metin | Zorunlu
5 | 0x1313 | Obis Kodu | Metin | Zorunlu |  |  | Sayaca yazılması istenen değerin obis ifadesi
5 | 0x2303 | Kayıt Durumu | Seçenek | Zorunlu |  |  | Kayıt işlemi sonucunda oluşan durum. İşlem Sonucu Tipleri seçeneğidir.
5 | 0x131C | Açıklama | Metin | Opsiyonel |  |  | Kayıt işlemi için girilen açıklama
Kayıt Durumu Seçeneği(HS:5, E:0x2303)
|  | Tip | Değer
|  | Başarılı | 0x01
|  | Başarısız | 0x02
|  | Kısmen Başarılı | 0x03

## SayacEnerjiDurumDegis
Sayaç Enerji Durumu Değiştir
Komut Açıklaması
Sayaç özelliklerinin içinde bulunan dahili röle ile aboneye ait enerji akışını kesme veya kesilmiş enerjiyi tekrar verme işlemlerinin yapıldığı komuttur. IEC 62056 da bulunan Enerji Değişim Obis kodunun değiştirilmesi ile yapılır. Bunun dışında bir işlem yapılması istenirse “IEC Yazma Hedefi” parametresinin içinde bulunan “PEM Kimlik Numarası” ile tanımlanmış işlemin çalışması için referans verilebilir.
Talep
İçerik(HS:2, E:0x4FFF)
EUD HS | Etiket Kodu | Etiket Adı | Veri Tipi | Bulunma Durumu | Uzunluk | Örnek | Açıklama
3 | 0x2301 | Enerji Değişim Durumu | Seçenek | Zorunlu | 1
3 | 0x8306 | IEC Yazma Hedef Listesi | Liste | Zorunlu
Enerji Değişim Durumu Seçeneği(HS:3, E:0x2301)
|  | Tip | Değer
|  | Enerji Aç | 0x01
|  | Enerji Kapat | 0x02
|  | Açıksa Kapat | 0x03
|  | Kapalıysa Aç | 0x04
|  | Kullanıcı Etkisi ile Aç | 0x05
|  | Kullanıcı Etkisi ile Kapat | 0x06
IEC Yazma Hedef Listesi (HS:3, E:0x8306)
IEC Yazma Hedefi Nesnesi (HS:4, E:0x4308)
EUD HS | Etiket Kodu | Etiket Adı | Veri Tipi | Bulunma Durumu | Uzunluk | Örnek | Açıklama
5 | 0x1301 | Sayaç Kimlik Kodu | Metin | Zorunlu
5 | 0x131A | Sayaç Şifresi | Metin | Zorunlu
5 | 0x131B | Talep Referans Kimlik Kodu | Metin | Opsiyonel |  |  | Operatör sistemin işlemi takip ettiği kimlik kodu
5 | 0x131F | PEM Kimlik Kodu | Metin | Opsiyonel |  |  | Yazma işleminde kullanılacak PEM
Cevap
İçerik(HS:2, E:0x4FFF)
EUD HS | Etiket Kodu | Etiket Adı | Veri Tipi | Bulunma Durumu | Uzunluk | Örnek | Açıklama
3 | 0x8307 | IEC Yazma Sonucu Listesi | Liste | Zorunlu
IEC Yazma Sonucu Listesi (HS:3, E:0x8307)
IEC Yazma Sonucu Nesnesi (HS:4, E:0x4303)
EUD HS | Etiket Kodu | Etiket Adı | Veri Tipi | Bulunma Durumu | Uzunluk | Örnek | Açıklama
5 | 0x1301 | Sayaç Kimlik Kodu | Metin | Zorunlu
5 | 0x1313 | Obis Kodu | Metin | Zorunlu |  |  | Sayaca yazılması istenen değerin obis ifadesi
5 | 0x2303 | Kayıt Durumu | Seçenek | Zorunlu |  |  | Kayıt işlemi sonucunda oluşan durum. İşlem Sonucu Tipleri seçeneğidir.
5 | 0x131C | Açıklama | Metin | Opsiyonel |  |  | Kayıt işlemi için girilen açıklama
Kayıt Durumu Seçeneği(HS:5, E:0x2303)
|  | Tip | Değer
|  | Başarılı | 0x01
|  | Başarısız | 0x02
|  | Kısmen Başarılı | 0x03

## SayaçKesintiİletimi
Komut Açıklaması
Haberleşme ünitesi, enerji analizörünün olmadığı sadece sayacın olduğu şebeke noktalarında haberleşme ünitesi besleme uçlarına bağlı olan herhangi bir veya iki fazın kesilmesi durumunda kendisine bağlı olan sayacın kesinti kayıtları paketini okuyacak ve bu komutta belirtildiği gibi herhangi bir talep beklemeksizin ana kontrol merkezlerine bu bilgiyi iletecektir.
Cevap
İçerik(HS:2, E:0x4FFF)
EUD HS | Etiket Kodu | Etiket Adı | Veri Tipi | Bulunma Durumu | Uzunluk | Örnek | Açıklama
3 | 0x8305 | IEC Okuma Veri Listesi | Liste | Zorunlu
IEC Okuma Veri Listesi (HS:3, E:0x8305)
IEC Okuma Verisi Nesnesi (HS:4, E:0x4307)
EUD HS | Etiket Kodu | Etiket Adı | Veri Tipi | Bulunma Durumu | Uzunluk | Örnek | Açıklama
5 | 0x1301 | Sayaç Kimlik Kodu | Metin | Zorunlu |  |  | Okuması yapılan ekipmanın(sayacın) kimlik kodu
5 | 0x1317 | Okuma Tarihi | Tarih | Zorunlu | 8 |  | Okuma yapıldığı anda haberleşme ünitesinin tarihi
5 | 0x1318 | Okuma Sayaç Tarihi | Tarih | Zorunlu | 8 |  | Okuma yapıldığı anda sayaç tarihi
5 | 0x1319 | Veri | Bayt Dizisi | Zorunlu |  |  | Sayaçtan okunan kesinti bilgileri verisi