**ÇÖP GAZI İLE ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALİ’NE AİT GEÇİCİ KABUL TUTANAĞI EKLERİ:**

1. Bağlantı Anlaşması’na Çağrı Mektubu
2. Sistem Bağlantı Anlaşması
3. Proje Onay Yazısı, İlan Tutanağı, Valilik Yazısı
4. Kabul Görevlendirme Yazıları (TEDAŞ-……….EDAŞ, ….)
5. ….. DM Otoprodüktör Fideri Geçici Kabul Tutanağı
6. İşyeri teslim tutanağı (…. Belediyeler Birliği ile ….. arasında)
7. Santral çalışanlarının İşletme Sorumluluğu Yetkilendirme Belgeleri
8. …. Belediyeler Birliği ile yapılan Sözleşmesi ve Ekleri
9. ÇED ile ilgili belgeler
10. İtfaiye raporu
11. Fabrika test raporları
12. Gaz Motoru – Generator Grubu,
13. Step-Up Trafo
14. İç İhtiyaç Trafosu
15. Nötr Dirençleri Fabrika Test Raporları
16. Dizel Generator Fabrika Test Raporu
17. Elektromekanik teçhizata ilişkin santral yapımcısı firma ile imalatçı firma arasında saha testlerinin yapıldığına ilişkin düzenlenmiş tutanak (Commissioning Report)
18. Saha test raporları
	1. Step-Up Trafo
	2. İç İhtiyaç Trafosu
	3. Dizel Generator
19. Gaz Motoru-Generatör Grubu alarm - trip set değerleri listesi
20. Gaz Motoru-Generatör Grubu Koruma, röle set değerleri listesi
21. O.G. Hücrelerinin

a) Tip Testi Sertifikaları

b) Fabrika Test Raporları

1. Onaylı Tek-Hat Şemaları
2. Onaylı Genel Yerleşim Planı
3. İmalatçı firmanın garanti ettiği değerler
4. Geçici Kabul Heyetince mahallinde yapılan/yaptırılan testler
5. Verimlilik testleri ( %50, %75, % 100 yük atma testleri)
6. Baca Gazı Emisyon testi
7. Gürültü ve Vibrasyon (Vuruntu) Ölçümleri Raporu
8. Topraklama ölçüm raporu
9. Sayaç hassasiyet raporları
10. O.G. hücre rölelerine ilişkin testler;
	* + - Röle set değerleri
			- Röle açma değerleri
11. Gaz motoru, generatör, step-up trafo, generatör panosu vb. görünüş ve etiket etiket resimleri