**KOJENERASYON SANTRALİ GEÇİCİ KABUL TUTANAĞI EKLERİ:**

1. Bağlantı Anlaşması ve çağrı mektubu
2. Sistem Kullanım Anlaşması
3. Sistem Bağlantı Anlaşması
4. Proje Onay Yazısı
5. Kabul Görevlendirme Yazıları (TEDAŞ-………EDAŞ, ….)
6. ….. DM ile santral arası yer altı kablosu Geçici Kabul Tutanağı
7. TM Otoprodüktör Fideri Geçici Kabul Tutanağı
8. Tesis sahibi ile Ana Yükleniciler arasında imzalanan tesisin kabule hazır olduğuna ilişkin tutanak (şirketin yetkili personeli için imza sirküleri)
9. Santral çalışanlarının İşletme Sorumluluğu Yetkilendirme Belgeleri
10. ..... ile ….. arasındaki doğalgaz sözleşmesi
11. Yapı Ruhsatı
12. ÇED Belgesi
13. İtfaiye raporu
14. Fabrika test raporları
15. Gaz Motoru – Generator Grubu,
16. Step-Up Trafo
17. Senkronizasyon Panosu Test Raporu
18. Nötr Dirençleri Fabrika Test Raporları
19. Kablo Fabrika Test Raporu
20. Elektromekanik teçhizata ilişkin santral yapımcısı firma ile imalatçı firma arasında saha testlerinin yapıldığına ilişkin düzenlenmiş tutanak (Commissioning Report)
21. Saha test raporları
	1. Step-Up Trafo
22. Gaz Motoru-Generatör Grubu alarm - trip set değerleri listesi
23. Gaz Motoru-Generatör Grubu Koruma, röle set değerleri listesi
24. Geçici kabul heyetince mahallinde yapılan testler:

a) Topraklama Ölçüm Testleri

b) Röle set değerleri

c) Röle açma değerleri

d) Generatör yük atma testleri

e) Baca gazı, Emisyon, Gürültü ve Vibrasyon Testleri

f) Gaz motoru, generatör, step-up trafo, generatör panosu vb. görünüş ve etiket etiket resimleri

g) Gezer vinç etiketi

h) Onaylı OG Tek Hat Şeması (A3 boyutunda)

i) Onaylı Vaziyet Planı (A3 boyutunda)